图纸答疑

| 工程名称 |  | 1#2#粗碎车间 |  |  | 时间 |  | 2024年7月24日 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地 点 |  |  |  |  | 专业名称 |  | 钢结构 |
| 序号 | 图 号 | 图纸问题 |  |  |  | 会审（设计交底）意见 |  |
| 1 | 结-14 | 平台5.700m，GL2钢梁与梁柱节点碰撞GL2位置是否可以调整至柱中，请确认； |  |  |  | 不可调整至柱中，此处GL4(梁顶标高4.690m)上空需要预留辊轴机安装空间，可往5.700m平台方向调整GL2避开梁柱节点。 |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设单位： 项目负责人：（公章） |  |  | 施工单位： 项目负责人：（公章） | 监理单位： 项目负责人：（公章） |  | 设计单位： 项目负责人：（公章） |  |