图纸答疑

| 工程名称 |  | 310 311转运站 |  |  | 时间 |  | 2024年8月10日 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地 点 |  |  |  |  | 专业名称 |  | 钢结构 |
| 序号 | 图 号 | 图纸问题 |  |  |  | 会审（设计交底）意见 |  |
| 1 | 结-10 | 310转运转，1~3轴墙面布置图门窗尺寸与建筑尺寸不符请确认按那个为准； |  |  |  | 以建筑为准 |  |
| 2 | 结-8 | 311转运转，3.000m标高结构布置图3轴主梁截面图纸未标准； |  |  |  | HN650X300（GL1） |  |
| 3 | 结-8 | 311转运转，3.000m/8.800m标高结构布置图,请提供托梁GL5顶部结构绝对标高； |  |  |  | 311转运站牛腿上托梁（GL5 HN900x300）高度900mm； 3.000m托梁顶53.095，牛腿顶52.195； 8.800m托梁顶59.095，牛腿顶58.195。 （详328、329皮带廊） |  |
| 建设单位： 项目负责人：（公章） |  |  | 施工单位： 项目负责人：（公章） | 监理单位： 项目负责人：（公章） |  | 设计单位： 项目负责人：（公章） |  |